## 施設配置図
コンセント②
コンセント①
電源盤
ステージ照明
放送設備
臨時引込②
コンセント③
臨時引込①
１
排水設備
島瀬公園施設配置図

## 施設一覧（令和4年4月～）
島瀬公園施設等申請一覧
種別 | 設置個所 | 摘要 | 注意事項 | 料金/日 | 使用日数 | カギ
屋根付きステージ |  | 午前８時から午後９時まで | 当日に準備撤去を行う場合は、時間内とする。 | 8380 |  | なし
|  | 午前８時から午後９時までのうち６時間以内 | 当日に準備撤去を行う場合は、時間内とする。 | 4190 |  | なし
ステージ照明 | ステージ裏 控室 | スポットライト 3基 | 終了後、必ず消灯してください。 | 600 |  | 9-1 9-2
コンセント① | ステージ壁 （外側） | コンセント １口 アース端子付き 100V・15A・1500Wまで使用可 | 容量以上の電力を使用しないこと。 配線の配置に考慮してください（通行の妨げになります。） | 920 |  | 9-1 9-3
コンセント② | ステージ壁 （内側） | コンセント １口 アース端子付き 100V・15A・1500Wまで使用可 | 容量以上の電力を使用しないこと。 配線の配置に考慮してください（通行の妨げになります。） | 920 |  | 9-1 9-4
コンセント③ | 便所外壁 | 防水コンセント ２口（うち１口は接地極付き）アース端子付き 100V・15A・1500Wまで使用可（２口合わせて1500W） | 容量以上の電力を使用しないこと。 配線の配置に考慮してください（通行の妨げになります。） | 920 |  | 9-5 9-12
電源盤 | ステージ外壁 | 電源盤結線図 1φ2W105V ELCB 2ｐ 50AF/30AT | 電源盤からの配線は使用者で行ってください。 | 470 |  | 9-6
臨時引込用 開閉器① | ステージ側 | 臨時電灯引込盤結線図 1φ3Ｗ100/200V 主幹 MCCB 3ｐ 50AF/50AT 分岐 ELCB 2P 50AF/30AT×2 ELCB 2P 50AF/20AT×2 | 電力は引いていませんので、九州電力㈱への臨時引込の申し込みは使用者で行ってください。 １φ→単相 30AT→30Aまで使える ２W→２線 50AF→50Aまで使えるブレーカーと同じサイズのブレーカーを意味する ３W→３線 ＥＬＣＢ→漏電ブレーカー ＭＣＣＢ→普通のブレーカー | 130 |  | 9-7
臨時引込用 開閉器② | 便所側 |  | 盤内改造が必要な電力契約(臨時電灯C契約以外)を行う場合は、使用者の負担にて改造し、使用後は原形復旧ののち返却すること。 | 130 |  | 9-7
放送設備 | ステージ裏 控室 | マイク2本、アンプ、スピーカー(司会用) | マイク電池は、使用者で用意してください。 使用後は必ず電源を切ってください。 | 260 |  | 9-1 9-8
排水設備 | 時計塔横 | 露店排水用 グリストラップ式 | つまりの原因になりますので、残渣を流さないでください。 破損の原因になりますので、熱湯や熱油を流さないでください。 | 560 |  | 9-9
機材搬入 | ステージ横 車止め | 機材搬入出に伴う車両進入 | 一時的な乗入は可能ですが、搬入出を終え次第すみやかに園外に出てください。 長時間の駐車等はご遠慮ください。 | - |  | 9-11
【備考】
【確認欄】 ※ カギは貸出しの際に必要なカギがあるかご確認ください。
【鍵受取者】 |  | 【緊急時の連絡先】 | 【貸出日時・確認者】 | 【返却日・確認者】
【用語説明】 １φ→単相 ２W→２線 ３W→３線 ELCB→漏電ブレーカー MCCB→普通のブレーカー |  | 30AT→30Aまで使える 50AF→50Aまで使えるブレーカーと同じサイズのブレーカーを意味する | 【備考】