第２８号様式（第１０条関係）

| 診療用放射線照射器具備付届 年 月 日 佐世保市保健所長 様 住 所 管理者 氏 名 診療用放射線照射器具を備えるので、医療法第１５条第３項の規定により次のとおり届出ます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 診療所の名称及び所在地 |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 2 診療用放射線照射器具に関する事項 |  | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素の物理的半減期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1個あたり数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合計数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物理的半減期３０日以下のもの |  |  | 1日最大使用予定数量 （Bq） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大貯蔵予定数量 （Bq） |  |  |  |  |  |  |
| 3 放射線診療に従事する医師・歯科医師または診療放射線技師の氏名及び経歴 |  | 氏名 |  |  |  |  |  | 職種 | 放射線診療に関する経歴 |  |  |
| ＊診療用放射線照射器具を複数台設置する場合は、NO.2～4を装置ごとに添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 予定使用開始時期 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 5 使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 1週間の延べ使用予定時間 |  |  |  |  |  |  | 24時間未満 ・ 24時間以上 |  |  |  |
|  | 1週間の延べ使用予定時間 |  |  |  |  |  |  | ６時間未満 ・ ６時間以上 |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  | Bq |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 |  |  |  |
|  | 使用室の防護物の概要 |  |  |  |  |  |  | 構造 |  | 材料 | 厚さ |
|  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の壁 |  | 東 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 監視用装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 装置を操作する場所 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 使用室画壁外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  | mSv／週 |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  | 通常出入口 箇所 |  |  |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 6 治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 治療病室の場所 |  |  |  |  |  |  | 階 病室 |  |  |  |
|  | 一定時間の延べ使用予定時間 |  |  |  |  |  |  | ３ヶ月当 時間 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | １か月当 時間 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | １週間当 時間 |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |
| No.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 放射線治療病室の防護物の概要 |  |  |  |  |  |  | 構造 |  | 材料 | 厚さ |
|  |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周囲の壁 |  | 東 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 治療病室画壁外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  | mSv／週 |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  | 通常出入口 箇所・非常出入口 箇所 |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 7 貯蔵施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量 |  |  |  |  |  |  | 換算核種 Bq |  |  |  |
|  | 貯蔵施設の構造 |  |  |  |  |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 金庫 ・ 鉛鋳込鉄製容器 その他（ ） |  |  |  |
|  | 貯蔵施設のしゃへい材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設画壁外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  | mSv／週 |  |  |  |
|  | 貯蔵室の出入口の構造 |  |  |  | 出入口の数 |  |  | 通常出入口 箇所 ・ 非常出入口 箇所 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲種防火戸 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 閉鎖設備 |  |  | かぎ ・ その他 |  |  |  |
|  | 貯蔵箱の閉鎖設備 |  |  |  |  |  |  | かぎ ・ その他 |  |  |  |
|  | 貯蔵容器の構造 |  |  |  | しゃへい材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 容器から1mの距離における貯蔵時の実効線量 |  |  | μSv／h |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| No.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 運搬容器の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 容器から1mの距離における実効線量率 |  |  |  |  |  |  | μSv／h |  |  |  |
|  | 容器の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 運搬物の種類及び数量の表示 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 9 使用室の放射線障害防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 境界における実効線量 |  |  |  |  | mSv／3月 |  |  |  |
|  |  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  | さく ・ その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 敷地の境界・その他 |  | 注意事項の表示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量 |  |  |  |  | μSv／3月 |  |  |  |
|  |  |  | 入院患者（放射線治療患者を除く）の被ばく実効線量が1.3mSv／3月以下となる放射線防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取扱者の被ばく測定器 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |