第３１号様式（第１１条関係）

| 診療用エックス線装置等変更届 年 月 日 佐世保市保健所長 様 住 所 管理者 氏 名 診療用エックス線装置等を変更したので、医療法第１５条第３項の規定により次のとおり届出ます。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 診療所の名称及び所在地 | 電話 |  |
| 2 変更した理由 |  |  |
| 3 変更年月日 | 年 月 日 |  |
| 4 変更した事項 | 変更前 |  |
|  | 変更後 |  |

＊エックス線装置並びにエックス線室の構造を変更する場合は、NO.2～3を添付すること。

また、エックス線装置を複数台変更する場合は装置ごとにNO.2～3を添付すること。

No.2

| 5 エックス線装置に関する事項 |  | 製作者名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式 |  |  |
|  |  | 定格出力 | 種別：単相 ・ 三相 ・ 蓄放式 ・ インバータ式 連続： kV mA（透視） 短時間： kV mA 蓄放式： kV mA |  |
|  |  | 用途 |  |  |
| ６ エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 則30条1項1号に規定するｴｯｸｽ線管及び照射筒の遮へい |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 附加ろ過板 |  |  | mm Al･( ）当量 |
|  | 透視装置 | 患者への入射面の利用線錐の中心における空気ｶｰﾏ率 |  | mGy／h |
|  |  | 透視時間を積算でき､かつ､一定時間が経過した場合に警告音等を発するﾀｲﾏｰ |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 焦点皮膚間距離（以下、「F.F.D」） |  | cm |
|  |  | F.F.Dが30cm以上(手術用20cm)になる装置又はｲﾝﾀｰﾛｯｸ |  | 有 ・ 無 |
|  |  | ｴｯｸｽ線照射野を絞る装置 |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 利用線錐中の蛍光板等受像器の接触可能表面から10㎝の距離における受像器を通過したｴｯｸｽ線のｶｰﾏ率 |  | μGy／h |
|  |  | 透視時の最大受像面を3㎝超える部分を通過したｴｯｸｽ線の空気ｶｰﾏ率（当該部分の接触可能表面から10㎝の距離） |  | μGy／h |
|  |  | 利用線錐以外のｴｯｸｽ線を遮へいする適切な手段 |  | 有 ・ 無 |
|  | 撮影用 | 照射野絞り装置 |  | 有 ・ 無 |
|  |  | F.F.D（則30条第3項第2号） |  | cm |
|  | 胸部集検用間接 | 利用線錐が角錐型かつ受像面を超えない照射野絞り |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 接触可能表面から10cmの空気ｶｰﾏが1μGy／1ばく射以下となる受像器の一次防護遮へい体 |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 被写体周囲への箱状の遮へい物の設置（遮へい物から10cmの距離において1μGy／1ばく射以下であること） |  | 有 ・ 無 |
|  | 移動型・携帯型 | ｴｯｸｽ線管焦点及び患者から離れて操作する距離 |  | m |
|  |  | 装置の保管場所 |  |  |
|  |  | 施錠等の措置 |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 放射線防護衣の設置（ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ） |  | 有 ・ 無 |
|  | 治療用 | ろ過板が引き抜かれた場合、ｴｯｸｽ線の発生を遮断するｲﾝﾀｰﾛｯｸ |  | 有 ・ 無 |
|  | 口内法 | 照射筒の端における照射野の直径 |  | cm |

No.3

| ７ 診療室の放射線障害の防止に関する構造設備 | １週間の延べ使用時間 |  |  | 3時間未満 ・ 3時間以上6時間未満 6時間以上12時間未満 ・ 12時間以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建築物の構造 |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |  |
|  | 診療室の防護物の概要 | しゃへい物 しゃへい 物を設ける場所 |  | 構 造 | 材 料 | 厚 さ |
|  |  | 天 井 |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  | 周囲の画壁 | 東 |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |
|  |  |  | 南 |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |
|  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |
|  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |
|  |  | 装置の操作場所 | 操作室 |  |  |  |
|  |  |  | その他 |  |  |  |
|  |  | 測定に使用した 線量計 | 名 称 |  |  |  |
|  |  |  | 型 式 |  |  |  |
|  |  | 測定条件及び使用したﾌｧﾝﾄﾑ |  |  |  |  |
|  |  | 診療室の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 診療室画壁外側の実効線量 |  |  | mSv／週 |  |  |
| ８ 同予防措置の概要 | 障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 使用中の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |
|  |  | 境界における実効線量 |  | mSv／3月 |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  | さく・他（ ） |  |  |
|  |  | 標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 敷地境界 | 敷地内居住区域境界の実効線量 |  | μSv／3月 |  |  |
|  |  | 敷地の境界における 実効線量 |  | μSv／3月 |  |  |
|  | 入院患者（放射線治療患者除く）の被ばく実効線量が1.3mSv/3月をこえない措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 取扱者の被ばく測定器の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |