第１２号様式（第３条関係）

監理状況報告書（基礎配筋完了時）

年　　月　　日

|  |  | 照合内容 |  | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容 について設計者 に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果不適の場合には建築主に対して行った報告の内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １独立基礎 | # ・形状等 | ・配置・形状寸法 ・支持地盤（ ） |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・配筋 | ・材料種別・継手・かぶり厚 ・径・本数・間隔・定着長さ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・材料等 | ・コンクリート配合計画 ・ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
| ２布基礎 | # ・形状等 | ・配置・形状寸法 ・支持地盤（ ） |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・配筋 | ・材料種別・継手・かぶり厚 ・径・本数・間隔・定着長さ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・材料等 | ・コンクリート配合計画 ・ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
| ３ベタ基礎 | # ・形状等 | ・配置・形状寸法 ・支持地盤（ ） |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・配筋 | ・材料種別・継手・かぶり厚 ・径・本数・間隔・定着長さ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・材料等 | ・コンクリート配合計画 ・ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
| ４杭基礎 |  | ・工法・径・へりあき・偏芯処理 ・杭頭処理・本数・杭長さ・材種 |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  |  | (現場打ち杭) ・種別・径・本数・継手長さ ・かぶり厚・間隔・溶接長さ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
| ５地中梁 | # ・形状等 | ・配置・形状寸法 ・支持地盤（ ） | ・確認申請図書 ・（ ） |  | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・配筋 | ・材料種別・継手位置・かぶり厚 ・径・本数・間隔・定着長さ | ・確認申請図書 ・（ ） |  | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・材料等 | ・コンクリート配合計画 ・ | ・確認申請図書 ・（ ） |  | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
| ６柱 | # ・形状等 | ・配置・形状寸法 |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・配筋 | ・材料種別・継手・かぶり厚 ・径・本数・間隔・定着長さ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
|  | # ・材料等 | ・コンクリート配合計画 ・ |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |
| ７その他 |  | ・アンカーボルト本数、設置状況 |  | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・現地確認・検査票等 ・（ ） | 適 ・ 不適 |

□各種試験結果

| 項目 | 検査部位 | 検査者 | 立会者 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コンクリート受入試験 |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| 〃 強度試験 |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| 鉄筋継手 非破壊(破壊)試験 |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| 地盤調査(方法： ) |  |  |  | 適 ・ 不適 |
|  |  |  |  | 適 ・ 不適 |