様式第13号

浄化槽保守点検記録表（単独）

| 設置場所 |  |  | 管理者又は名称 |  | 保守点検 |  | 業者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理者 |  |  |  |
| 型 | 人 槽 | 実使用人員 |  | 処理水質 |  | 天候 |  | 気温 | 前回の点検日 | 年 月 日 |
|  |  | ( ) 人 |  | BOD( ㎎/ℓ) |  |  |  | ℃ |  |  |
|  |  | ( )世帯 |  | 〃除去率( ％) |  |  |  |  | 前回の清掃日 | 年 月 日 |

保守点検（　　　年　　　月　　　日）

| 型及び設備 | 点 検 状 況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 対策・処理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管装置 | １．流入管(良・不)・２．移流管(良・不)・３．放流管(良・不) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４．流入放流ポンプ管（良・不）・５．逆止弁等(良・不) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈殿分離室 腐敗室 | １．スカム厚（流入部 ㎝）（流出部 ㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２．汚泥厚（流入部 ㎝）（流出部 ㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３．臭気（有…下水臭・腐敗臭・無）・４．流出pH（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 散水炉床 | １．樋(良・不)・２．均等散水(良・不)・３．臭気(有…し尿臭・腐敗臭・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | カビ臭・無）・４．灌中水設備(有・無)・５．流出水のｐＨ（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平面酸化床 | １．移流水の均等性(良・不)・２．臭気(有…し尿臭・腐敗臭・カビ臭・無) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３．流出水のｐＨ（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばっ気室 | １．散気装置(良・不)・２．攪拌装置(良・不)・３．溶存酸素( ㎎/ℓ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４．水温( ℃)・５．ＳＶ30分( ％)・６．空気量(良・不) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ７．固液分離槽(良・不)・８．沈殿汚泥の外観（良・不）・９．pH( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 触 ばっ気室 | １．散気装置(良・不)・２．溶存酸素( ㎎/ℓ)・３．水温( ℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４．付着汚泥(有・無)・５．ＳＶ30分（ ％）・６．空気量（良・不） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ７．汚泥移送の必要性（有・無）８．接触炉材（良・不）・９．回転円盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （良・不）・10．汚水の旋回流（良・不）・11．接触炉材の浮上（有・無）・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12．回転起動装置（良・不）・13．ｐＨ（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈殿室 | １. | スカム等 (浮上物) |  | (有・無)・２. |  |  | スカム等 (浮上物) |  | (有・無)・３．越流ぜき(良・不) |  |  |  |
| 消毒室 | １．ｽｶﾑ等(有・無）・２．沈殿堆積汚泥(有・無）・３．薬品の接水(良・不) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４．薬品補給（ g・錠）・５．残留塩素（ ㎎／ℓ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放流水 （消毒前） | 臭気 |  | 有・無 |  | 亜硝酸イオン |  |  | ＋ ・ － |  | ｐＨ |  |  |
|  | 透視度 |  | ㎝ |  | 塩素 イオン | 放流水 |  | ㎎／ℓ |  | 希釈倍数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 洗浄水 |  | ㎎／ℓ |  |  |  |  |
| その他 | １．使用準則の状況(良・不)・２．槽の水平保持(良・不)・３．衛生害虫の発生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (有・無)・４．薬剤の使用(有・無)・５．(ポンプ設備流入・放流)(良・不) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ６．フロートスイッチ(良・不)・７．ブロワー(良・不)・10．ブロワーオイル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (入替・補充 ℓ)・11．ブロワーグリース補給(実施・不実施)・12．操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盤の状況(良・不)・13．操作盤内自動装置(良・不) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |