様式第７号（１面）

浄化槽工事完了届出書

年　　月　　日

佐世保市長

様

佐世保市建築主事

設置者　住所

氏名

| 設置場所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最終工事 検査年月日 | 年 月 日 | 使用開始 予定年月日 | 年 月 日 |
| 受理年月日 届出年月日 | 年 月 日 （ 年 月 日） | 受理番号 |  |
| 建築物の 名称・用途 |  | 浄化槽の規模 | 人槽 ｍ３／日 |
| 処理方式 |  | 浄化槽の種類 |  |
| 浄化槽 工事業者 | 住所 氏名 電話 知事登録・届出番号 |  |  |

注）使用開始前に保守点検業者による保守点検を行い、使用開始後１ヶ月以内に使用　　　開始報告書を環境保全課へ提出すること。

（２面）

浄　化　槽　工　事　検　査　報　告　書

| 検 査 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽 本 体 |  | 適否 | 13 接触材 | 取付け、充填率、底部と槽 部との距離 | 適否 |
| １ 基 礎 | 栗石、捨コン |  | 14 通気孔 | 位置、大きさ、防虫網 |  |
| ２ 底 部 | 配筋、厚さ ㎜ |  | 15 排気管 | 位置、大きさ、高さ、取付 け、防虫網 |  |
| ３ 周 壁 | 配筋、厚さ ㎜ |  | 16 ばっ気装置 | 旋回流、取付け |  |
| ４ 覆 蓋 | 配筋、厚さ ㎜ |  | 17 消毒室 | 位置、大きさ、高さ、取付 け、防虫網 |  |
| ５ 防水ﾓﾙﾀﾙ | 厚さ ㎜仕上げ |  | その他 |  |  |
| ６ 容 量 |  |  | 18 マンホール | 位置、大きさ、材質 |  |
| ７ 漏水試験 | 適、レベル |  | 19 排水ポンプ | 容量、据付け、配線、配管、 作動状況 |  |
| 各種試験 |  |  | 20 送風機 | 容量、据付け、配線、配管、 作動状況 |  |
| ８ 流入管 | 大きさ、取付け |  | 21 電動機 | 配線、絶縁、アース、回転 |  |
| ９ 移流装置 | （ ）取付け |  | 22 汚水管 | 大きさ、勾配、インバート ます |  |
| 10 予備ろ過装置 |  |  | 23 洗浄装置 | 洗浄水位、器具動作 |  |
| 11 流量調整 | 作動状況 |  | 24 人槽表示 | 有・無 |  |
| 12 散水ろ床 | 砕石の大きさ、といの取付け、点滴状況、仕上げ |  | 25 整地清掃 | 埋め戻し、水じめ、つき固 め、槽内清掃 |  |
| 放流先の経路と 状 況 |  |  |  |  |  |
| 設置者に対する取 扱い説明について |  |  |  |  |  |
| 検査月日及び検査項目番号 |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |  |
| 浄化槽設備士名 | 浄化槽設備士 免状番号 |  |  |  |  |