全体についての消防計画

第１章　総則

（目的）

- この計画は、消防法第８条の２第１項に基づき、統括防火管理者が、

【　　　　　　　】の全体についての防火管理業務について必要な事項を定め、火災その他の災害の予防及び人命の安全を確保し、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、【　　　　　　　】に勤務又は居住し、若しくは出入りする全ての者に適用する。

（管理権原者の権限の範囲）

第３条　管理権原者の及ぶ範囲は、各管理権原者の協議により取り決めるものとする。

２　各管理権原者の管理権原の及ぶ範囲については、別表１により明確に示すものとする。

（管理権原者の責務）

第４条　各管理権原者は、各事業所等の消防計画に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を遂行すること。

２　管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせること。

３　管理権原者は、統括防火管理者が防火対象物全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行できるように相互に協力すること。

４　管理権原者は、統括防火管理者を定めたとき又は変更したときは、消防署長へ届け出ること。

（統括防火管理者の業務）

第５条　統括防火管理者は、次の責務を有し、必要に応じて各管理権原者の指示を求め，各事業所等の防火管理者等と連携，協力しながら，防火対象物全体についての防火管理業務を行うものとする。

（１）防火対象物全体の消防計画の作成、変更及び運用に関すること。（作成した計画の見

直し、検討を随時行い、必要に応じ計画変更を行う。）

（２）各事業所の防火管理者に対する指示及び必要な報告に関すること。

（３）防火対象物全体の消火，通報及び避難の訓練の実施に関すること。

（４）廊下，階段，避難口等の避難上必要な施設等の管理に関すること。

（５）火災等が発生した場合における共同の自衛消防の組織における活動体制に関すること。

（６）火災等の発生時の消防隊に対する必要な情報提供等に関すること。

（７）作成又は変更したこの計画の内容を各管理権原者へ周知すること。

（８）避難経路図（別紙１）の作成及び掲示

（９）その他防火管理上必要な業務に関すること。

２　統括防火管理者は，消防機関等に対する全体についての消防計画の届出，報告及び防火管理業務に関する記録等の保管をしなければならない。

３　統括防火管理者は、下記の事項について消防機関への報告及び連絡を行うこと。

（１）	防火管理者選任（解任）届出

（２）	消防計画作成（変更）届出

（３）	訓練実施の通報（自衛消防訓練を実施する前）

（４）	消防用設備等の点検結果報告（特定用途は１年に１回、非特定用途は３年に１回）

（５）	消防用設備等の設置届出等（消防用設備等を増設、改造、移設したとき）

（６）	建築基準法の規定に基づく確認申請や計画通知を必要としない防火対象物の建築、

修繕、模様替え、間仕切り又は天井高さの変更、用途変更に係る工事等や客席又は避

難通路の変更を行う場合の事前協議

（７）	社会福祉施設等に居住する避難困難な入居者の状況変更に伴い、消防用設備等や防

火管理等の消防法令規制に変更が生じる恐れがある場合の事前協議

（８） 収容人員に変更があり、非常放送設備や避難器具の設置が必要となる場合の事前協

議

（防火管理者の責務）

第６条　各事業所の防火管理者は、統括防火管理者の指示を遵守するとともに、それぞれの管理する部分について，次に掲げる防火管理上必要な事項を統括防火管理者に報告しなければならない。

（１）防火管理者を選任（解任）したとき

（２）消防計画を作成又は変更するとき

（３）統括防火管理者から指示された事項の結果について

（４）消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検を実施するとき

（５）用途及び消防用設備等・特殊消防用設備等を変更するとき

（６）内装の改修等の工事を行うとき

（７）大量の可燃物の搬入、搬出又は危険物及び引火性物品を貯蔵・取り扱うとき

（８）臨時に火気を使用するとき

（９）火気を使用する設備器具又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき

（10）消防計画に定める消防機関への通報、報告及び届出を行うとき

（11）防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき及びそれらを改修するとき

（12）防火管理業務の一部を委託するとき

（13）催物を開催するとき

（14）消防計画に定めた訓練を実施するとき

（15）その他防火管理上必要な事項

２　各事業所の防火管理者は，この計画と整合を図り，事業所ごとに消防計画を作成し，防火管理業務を行う。

３　各事業所の防火管理者は，他の防火管理者と相互に連絡を保ち，協力して防火管理業務を推進する。

第２章　予防管理対策

（法定点検）

第７条　防火対象物及び消防用設備等の法定の点検は次のとおり実施する。

（１）消防用設備等の法定点検

ア　消防用設備等の法定点検は、各管理権原者の責任により行うものとする。

イ　消防用設備等を適正に維持管理するため、消防法第１７条の３の３の規定に基づき、別表２により法定点検を行うものとする。

ウ　原則として、統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、法定点検に立ち会うものとする。（事業所の防火管理者は、それぞれの管理する部分のみ。）

（２）防火対象物の法定点検

ア　防火対象物の法定点検は、共用部分は、【　　　　　　　　　】の責任により行い、各事業所の占有部分は、各事業所の管理権原者の責任により行うものとする。

イ　原則として、統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、法定点検に立ち会うものとする。（事業所の防火管理者は、管理部分のみ。）

（自主検査）

第８条　共用部分については【　　　　　　　　　　】が、日常の火気点検を実施し、その結果について別紙２に記録すること。また、防火対象物に設置されている建築設備等及び消防用設備等について、別表３により定期に自主検査を実施し、その結果について別紙３に記録すること。

２　各事業所の占有部分は、各事業所の責任により行うこと。自主点検の時期及び実施方法等は、各事業所の消防計画によるものとする。

（防火管理維持台帳への記録）

第９条　統括防火管理者は、法定点検及び自主点検・検査の結果を取りまとめ、各管理権原者に報告するとともに、その取りまとめた記録を防火管理維持台帳に記録し、保管する。

（不備欠陥事項の改修）

第１０条　統括防火管理者は、点検・検査により明らかになった不備欠陥について、速やかに改修を図るものとする。なお改修にあたっては、着工届出や設置届出等の必要な手続きについて事前に消防と協議すること。

（避難施設の維持管理）

第１１条　統括防火管理者は、次のとおり、廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設を適正に維持管理する。

（１）避難口、廊下、階段、通路その他避難のために使用する施設の維持管理

ア　避難の障害となる設備又は物品を置かないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないようすること。

ウ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠及び開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に維持すること。

（２）安全区画、防煙区画の維持管理

ア　防火戸は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品等を置かないこと。

イ　防火戸に近接して、延焼の媒介となる物品等を置かないこと。

（３）統括防火管理者は、防火管理者及び防火管理業務に従事する者に廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設を把握させるとともに、必要に応じて避難経路図等を掲出する。

（工事中の防火安全対策）

第１２条　統括防火管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う事業所の防火管理者等と協力して工事中の消防計画を作成し消防署長に届け出なければならない。なお、改修までに相当の期間を要し、引き続き建物を使用する場合は、代わりとなる消防用設備等及び必要となる防火安全対策を具体的に定めること。

２　統括防火管理者は、各事業所が行う用途変更・間仕切変更・内装等の変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて、工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

第３章　自衛消防活動

（自衛消防隊の編成）

第１３条　火災等の事故による被害を軽減するため、建物全体についての共同の自衛消防組織を編成する。

２　自衛消防組織の編成は、別表４のとおりとする。

（火災発見時の措置）

第１４条　火災の発見者は，直ちに，周辺に火災を知らせるものとする。

２　自衛消防隊長は，火災発生の連絡を受けたならば，必要な指示・連絡を行い，自衛消防の組織を統轄する。

（火災時の活動）

第１５条　自衛消防隊長との連絡を密にし，それぞれの任務・役割分担に応じ次の活動を行う。

- 通報連絡

ア　火災発見者から連絡を受けた時は，直ちに１１９番通報

イ　自衛消防隊長，関係者への火災発生の連絡

ウ　避難が必要な階へ避難放送

エ　火災の拡大・延焼状況及び消火活動状況並びに避難状況の確認と連絡

オ　情報収集内容の記録

- 消火活動

ア　消火器又は屋内消火栓設備を活用しての初期消火活動

イ　防火戸，防火シャッター等を閉鎖し，火災の拡大防止

（３）避難誘導

ア　携帯拡声器，懐中電灯，警笛，ロープ等を活用しての避難誘導

イ　自力避難困難者に対しての補助

（４）救護

負傷者の救護及び応急処置

（消防機関への情報提供）

第１６条　自衛消防隊長は，消防機関の活動が効果的に行われるよう，次の情報提供等を行うものとする。

（１）自衛消防組織の活動状況

（２）消防隊の進入路及びはしご車等の停車位置の確保

（３）火災現場への進入経路

（４）出火場所，延焼範囲，逃げ遅れ者の有無，避難誘導状況，消防活動上支障となるものの有無

（休日・夜間における自衛消防活動）

第１７条　休日・夜間の自衛消防活動は次により行うものとする。

（１）火災を発見した場合は、直ちに消防機関へ通報し、消火器等により初期消火活動を実施するとともに、防火対象物内の従業員等に火災の発生を知らせる。

（２）事業所の防火管理者は、火災、地震その他の災害等により被害が生じた場合は、統括防火管理者に報告する。

（地震等の災害への準用）

第１８条　統括防火管理者は、地震等の非常災害時に際してはこの計画を準用し、火気の取扱い、避難誘導等について必要な措置を行うものとする。

第４章　防災教育及び訓練等

（防災教育の実施）

第１９条　統括防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務に必要な知識、技術を高めるために教育を行う。

２　従業員に対する教育は、各事業所の消防計画により実施する。

（教育の内容）

第２０条　防火管理業務に従事する者に対する教育の内容は、次によることとする。

（１）全体についての防火管理に係る消防計画の周知徹底

（２）各事業所の責任範囲とその業務

（３）自衛消防の組織の編成とその任務

（４）消防用設備等及び防災設備等の機能及び取扱要領

（５）廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設の維持管理

（６）その他防火管理上及び自衛消防活動上必要な事項

（訓練の実施）

第２１条　統括防火管理者は、火災を想定した消火、通報及び避難の総合的な訓練（以下「総合訓練」という。）を計画し、実施する。

（１）総合訓練は、原則として全事業所参加とし、１年に【　】回(　月、　月)実施する。

（２）総合訓練は、統括防火管理者が指揮を執り、各事業所の防火管理者がその補助を行う。

（３）統括防火管理者は、前号の訓練を実施する場合は、あらかじめその旨を消防署に通報する。

（４）統括防火管理者は、訓練の実施結果について、訓練内容をチェックし、その結果を講評するとともに、指導事項については、次回の訓練に反映させる。

（防火管理業務の一部委託）

第２２条　防火管理上必要な業務の一部委託する場合の業務の範囲及び方法等については、別表５に掲げるとおりとする。

附　則

この計画は、【　　　　】年【　　】月【　　】日から施行する。

別表１

防火対象物等の管理権原者の権原の範囲

| 所有者 （法人の場合は名称及び代表者氏名） |  | 所有部分 |  | 権原の範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） |  |  | 権原の範囲 |
| 平 面 図・立 面 図 |  |  |  |  |
| 階層 |  |  | 階層 |  |

別表２

消防用設備等法定点検実施表

| 消 防 用 設 備 等(※) | 点 検 実 施 時 期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機 器 点 検 | 総 合 点 検 |
|  | 月 月 | 月 |
|  | 月 月 |  |
|  | 月 月 |  |
|  | 月 月 |  |
|  | 月 月 |  |
|  | 月 月 |  |
|  | 月 月 |  |
|  | 月 月 |  |

１　半年に１回点検を行い、【　】年に１回、管轄する消防署長へ報告する。

２　(※)当該防火対象物に設置されている消防用設備等を記載する。

別表３

建築設備等及び消防用設備等自主検査実施表

| 自 主 検 査 対 象 | 実 施 時 期 |
| --- | --- |
| 建築設備 | 月 月 |
| 火気使用器具・設備 | 月 月 |
| 電気設備 | 月 月 |
| 危険物施設 | 月 月 |
| 消防用設備等 | 月 月 |

別表４

自衛消防組織及び任務分担

| 自衛消防隊長 |  | （） | 自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長 |  | （） | 隊長の補佐及び隊長不在時の任務代行 |
| 係 | 隊 員 名 |  | 主 な 任 務 |
| 指揮係 | （） （） （） （） |  | １ 隊長及び副隊長の補佐 ２ 自衛消防活動の指揮統制 ３ 消防隊への情報提供 ４ 災害現場への誘導 ５ その他指揮統括上必要な事項 |
| 通報連絡係 | （） （） （） （） |  | １ 消防機関への通報 ２ 在館者への周知 ３ 関係機関や関係者への連絡 |
| 消火係 | （） （） （） （） |  | １ 消火器等による初期消火活動 ２ 防火シャッター、防火、防火ダンパー等の閉鎖 ３ 消防隊との連携及び補佐 |
| 避難誘導係 | （） （） （） （） |  | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 逃げ遅れ者、要救助者の確認及び本部への連絡 |
| 救護係 | （） （） （） （） |  | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携及び協力 |

別表５

防火管理業務の委託状況

年　　月　　日　現在

| 受 託 者 | 氏 名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 住 所 |  |  |
|  | 管 理 会 社 | 名 称 |  |
|  |  | 所在地 |  |
|  |  | 責任者名 |  |
| 受託者が行う防火 管理業務の範囲 |  | １、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 ２、火災時の消火、通報及び避難誘導 ３、火災等の異常の監視業務 ４、建物周辺の可燃物の管理 ５、火気の使用、取扱いの指導 ６、その他 （ ） ※１ 上記のうち該当事項を○で囲む。 ※２ 上記で指定した各事項ごとにその業務の一部を委託する。 |  |
| 受託者が行う防火 管理業務の方法 |  | １、常駐警備方式 ２、巡回警備方式 ３、遠隔移報警備方式 ※ 該当する警備方式を○で囲む。 上記警備方式による具体的方法 |  |

別紙１

避難経路図

| 自主検査表（日常） 月 検査実施者 別紙２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考）検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した 場合は△を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者確 認 |  |  |

| 自主検査表（定期） 別紙３ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施項目 |  |  | 確認箇所 |  |  |  | 確認結果 |
| 建物構造 | (1) 柱・はり・壁・床 |  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) |  | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |  |  |
|  | (3) 窓枠・サッシ・ガラス |  | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体の外れのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |
|  | (4) 外壁・ひさし・パラペット |  | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |
| 避難施設 | (1) 避難通路 |  | 避難通路の幅員が確保されているか。 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) |  | 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |
|  | (3) 避難階の避難口 |  | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |
| 火気使用設備器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
|  |  | 年 月 日 年 月 日 |  |  | 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| （備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |